PROGRAM PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

ZA LETO 2026 - 2028

Pripravil:

Vukšinič Igor

januar  2026

UVOD

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ( Ur. list  RS št.  98/2015 in 81/2019), moramo kot izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode le to zagotavljati vsem prebivalcem občine Metlika.

V okviru izvajanja storitve prevzema blata iz nepretočnih obstoječih greznic in MKČN je potrebno:

- Uporabnike pisno obvestiti o datumu dejanske izvedbe praznjenja najmanj 15 dni pred izvedbo. Uporabnik lahko zahteva za spremembo datuma praznjenja najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru moramo storitev izvesti najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve.

- Zagotavljati prevzem ter obdelavo blata iz obstoječih nepretočnih greznic in MKČN na Centralni čistilni napravi Metlika najmanj enkrat na tri leta.

- Prevzem in čiščenje celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic

OPIS TRENUTNEGA STANJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Komunala Metlika na območju občine Metlika trenutno upravlja 11 čistilnih naprav. Urejeno je odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v  mestu Metlika in naseljih Rosalnice, Čurile,Svržaki, Krasinec, Podzemelj, Dolnji in Gornji Suhor, Gradac, Klošter, Radovica, Drašiči, Križevska vas,  Bušinja vas, Grabrovec in Primostek.

Čistilne naprave v občini Metlika

| Št. | Čistilna naprava | Velikost PE |
| --- | --- | --- |
| 1 | CČN Metlika | 4500 |
| 2 | Rosalnice | 600 |
| 3 | Podzemelj | 700 |
| 4 | Krasinec | 250 |
| 5 | Suhor | 250 |
| 6 | Gradac | 700 |
| 7 | Radovica | 350 |
| 8 | Drašiči | 300 |
| 9 | Bušinja vas | 250 |
| 10 | Grabrovec | 200 |
| 11 | Primostek | 200 |

PROGRAM IZVAJANJA STORITVE, VEZANE NA GREZNICE IN MKČN

Število greznic in MKČN do 50 PE

V občini Metlika imamo 811 greznic in 115 malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE.

Evidenca podatkov

Po prvem praznjenju greznic smo pridobili podatke o greznicah. Evidenco sproti dopolnjujemo.

Oprema in orodja

Komunala Metlika d.o.o. ima za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata iz MKČN specialno vozilo Kanaljet s 6 m3 rezervoarjem. Za težje dostopne lokacije pa uporabljamo traktor s cisterno 4,5 m3.

Terminski plan

Prevzem grezničnih gošč se izvaja po letnem planu, poleg tega pa tudi po naročilu strank. Po programu se vsaka greznica ( MKČN in  obstoječa ) prazni 1- krat na tri leta, kar pomeni cca 300 greznic letno. Prevzem grezničnih gošč poteka načeloma od ponedeljka do petka. Nepretočne greznice pa se praznijo po potrebi.

Na željo stranke (naročilo), se prevzem grezničnih gošč lahko izvede pred rokom, določenim s terminskim planom. V tem primeru se naročilo zabeleži, storitev pa se izvede v nekaj dneh, naslednja pa čez tri (3) leta.

Plan praznjenja po naseljih

Leto 2026

| ŠT. | NASELJE | ŠTEVILO GREZNIC | PREDVIDENA KOLIČINA M3 | ŠTEVILO MKČN | PLAN PRAZNJENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | METLIKA | 17 | 153 | 12 | MAREC |
| 2 | ROSALNICE-BORIHA | 2 | 5 |  | MAREC |
| 3 | ČURILE | 1 | 4 |  | MAREC |
| 4 | RADOVIČI | 26 | 135 | 1 | APRIL |
| 5 | ŽELEBEJ | 14 | 98 |  | APRIL |
| 6 | BOŽAKOVO | 32 | 233 | 1 | MAJ |
| 7 | RAKOVEC | 11 | 66 | 2 | MAJ |
| 8 | KRIŽEVSKA VAS | 7 | 85 | 9 | MAJ |
| 9 | SLAMNA VAS | 25 | 180 | 1 | JUNIJ |
| 10 | BOLDRAŽ | 22 | 110 |  | JUNIJ |
| 11 | KRIVOGLAVICE | 9 | 65 | 4 | JUNIJ |
| 12 | GORNJE DOBRAVICE | 14 | 145 | 1 | JULIJ |
| 13 | DOLNJE DOBRAVICE | 12 | 85 | 3 | JULIJ |
| 14 | GERŠIČI | 11 | 80 |  | JULIJ |
| 15 | GRM PRI PODZEMLJU | 13 | 120 | 1 | JULIJ |
| 16 | KRMAČINA | 5 | 30 | 2 | SEPTEMBER |
| 17 | ŽELEZNIKI | 7 | 100 | 2 | SEPTEMBER |
| 18 | VIDOŠIČI | 7 | 20 | 2 | SEPTEMBER |
| 19 | KAMENICA | 2 | 4 |  | SEPTEMBER |
| 20 | GRABROVEC | 30 | 240 | 1 | SEPTEMBER |
| 21 | BOJANJA VAS | 39 | 240 | 3 | OKTOBER |
| 22 | TRNOVEC | 28 | 220 | 2 | NOVEMBER |

Plan praznjenja po mesecih v letu 2026

| MESEC; ŠT. GREZNIC/MKČN; PREDVIDENA KOLIČINA M3. MAREC; 32; 162. APRIL; 41; 233. MAJ; 62; 384. JUNIJ; 61; 355. JULIJ; 55; 430. SEPTEMBER; 58; 394. OKTOBER; 42; 240. NOVEMBER; 30; 220. SKUPAJ; 377; 2418. |  |
| --- | --- |

Leto 2027

| ŠT. | NASELJE | ŠTEVILO | PREDVIDENA | ŠTEVILO | PLAN PRAZNJENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GREZNIC | KOLIČINA M3 | MKČN |  |
|  | OTOK | 20 | 220 | 3 | MAREC |
| 1 | ZEMELJ | 18 | 280 | 2 | APRIL |
| 2 | PODZEMELJ | 13 | 95 |  | APRIL |
| 3 | KAPLJIŠČE | 8 | 85 |  | APRIL |
| 4 | ŠKRILJE | 1 | 12 | 4 | MAJ |
| 5 | BOGINJA VAS | 6 | 65 | 5 | MAJ |
| 6 | PRILOZJE | 8 | 40 | 2 | MAJ |
| 7 | BORŠT | 9 | 150 | 8 | MAJ |
| 8 | MLAKE | 3 | 37 |  | MAJ |
| 9 | KRASINEC | 1 | 5 | 1 | MAJ |
| 10 | GRADAC | 8 | 60 |  | JUNIJ |
| 11 | OKLJUKA | 4 | 10 |  | JUNIJ |
| 12 | SVRŽAKI | 1 | 6 |  | JUNIJ |
| 13 | DRAŠIČI | 18 | 30 | 2 | JUNIJ |
| 14 | RADOVICA | 15 | 40 | 2 | JULIJ |
| 15 | KRAŠNJI VRH | 7 | 21 |  | JULIJ |
| 16 | DOLNJA LOKVICA | 27 | 190 | 1 | SEPTEMBER |
| 17 | GORNJA LOKVICA | 52 | 380 | 6 | OKTOBER/NOVEMBER |

Plan praznjenja po mesecih v letu 2027

| MESEC | ŠT. GREZNIC/MKČN | PREDVIDENA KOLIČINA M3 |
| --- | --- | --- |
| MAREC | 23 | 220 |
| APRIL | 41 | 460 |
| MAJ | 36 | 239 |
| JUNIJ | 33 | 106 |
| JULIJ | 17 | 40 |
| SEPTEMBER | 28 | 190 |
| OKTOBER | 30 | 200 |
| NOVEMBER | 28 | 180 |
| SKUPAJ | 253 | 1726 |

Leto 2028

| ŠT. | NASELJE | ŠTEVILO | PREDVIDENA | ŠTEVILO | PLAN PRAZNJENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GREZNIC | KOLIČINA M3 | MKČN |  |
| 1 | BUŠINJA VAS | 3 | 7 |  | MAREC |
| 2 | BEREČA VAS | 48 | 470 | 5 | MAREC/APRIL |
| 3 | DRAGOMLJA VAS | 33 | 260 | 4 | MAJ |
| 4 | DOLNJI SUHOR PRI M. | 1 | 1 |  | MAJ |
| 5 | GORNJI SUHOR PRI METLIKI | 11 | 122 | 3 | MAJ |
| 6 | RAVNACE | 9 | 96 | 2 | JUNIJ |
| 7 | DRAGE | 10 | 26 |  | JUNIJ |
| 8 | DOLE | 15 | 65 |  | JUNIJ |
| 9 | HRAST PRI JUG. | 42 | 240 | 3 | JULIJ |
| 10 | ŠKEMLJEVEC | 11 | 65 |  | AVGUST |
| 11 | BOŽIČ VRH | 2 | 42 |  | AVGUST |
| 12 | MAČKOVEC PRI JUGORJU | 2 | 11 |  | AVGUST |
| 13 | JUGORJE PRI M. | 7 | 65 | 4 | SEPTEMBER |
| 14 | SELA PRI JUG. | 10 | 70 | 1 | SEPTEMBER |
| 15 | BERČICE | 11 | 55 | 1 | SEPTEMBER |
| 16 | BREZOVICA PRI M. | 36 | 154 | 3 | OKTOBER |
| 17 | MALO LEŠČE | 7 | 41 | 1 | OKTOBER |

Plan praznjenja po mesecih v letu 2028

| MESEC | ŠT. GREZNIC/MKČN | PREDVIDENA KOLIČINA M3 |
| --- | --- | --- |
| MAREC | 23 | 277 |
| APRIL | 33 | 270 |
| MAJ | 52 | 383 |
| JUNIJ | 36 | 187 |
| JULIJ | 45 | 240 |
| AVGUST | 15 | 118 |
| SEPTEMBER | 24 | 190 |
| OKTOBER | 47 | 195 |
| SKUPAJ | 283 | 1790 |

Zaključek

Lastnikom obstoječih greznic in MKČN se praznjenje grezničnih gošč opravlja enkrat v treh letih. V kolikor je potrebno greznico prazniti pogosteje, je to izredni odvoz, ki se izvede proti plačilu stranke po veljavnem ceniku.

Program je narejen po trenutni evidenci lastnikov greznic in MKČN in se bo sproti ažuriral z vnosom podatkov iz terena.

Prevzem grezničnih gošč se izvaja od marca do novembra, ker se storitev zaradi nizkih temperatur ne more opravljati.